АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры по определению его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения

г. Канск____________

(наименование населенного пункта)                                                                      « 20» мая 2021 г.

- Общие сведения об объекте

  - КГБПОУ «Канский библиотечный колледж»

  - Красноярский край, г. Канск, ул. 40 лет Октября, 62/2

- Состояние доступности объекта

2.1. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да) 
2.2. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые таймером

2.3. Перепады высоты на пути:  нет. 
2.4. Наименование остановок общественного транспорта: остановка «маг. Сибирячка»; «Драматический театр»

2.5. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| Наименование | Описание |
| --- | --- |
| Наличие парковочных мест для инвалидов | есть – «+», нет – «-», если есть указать количество | + |
| Крыльцо | есть – «+», нет «-» | + |
|  | Количество ступеней | 2 |
| Доступность входной группы | Пандус (есть – «+» нет – «-», нет необходимости), в случае, если уклон пандуса составляет более 1:20 (5%), указать это | - |
|  | Поручни (есть – «+», нет – «-») | - |
|  | Платформа подъёмная с вертикальным перемещением (есть – «+», нет – «-») | - |
|  | Лифт пассажирский (есть – «+», нет – «-») | - |
| Наличие наружных вызывных устройств (кнопка вызова), обозначение | есть – «+», нет – «-» | + |
| Порог на входной двери в здание | есть – «+», нет – «-» | + |
|  | Высота порога, см | 1,5 |
| Порог в тамбуре | (есть – «+», нет – «-») | + |
|  | Высота порога, см | 1,5 |
| Наличие внутренних пандусов и поручней | Пандус (есть – «+», нет – «-») | - |
|  | Поручни (есть – «+», нет – «-») | - |
| Лифт пассажирский | есть – «+», нет – «-» | - |
|  | Ширина и глубина, см |  |
|  | Подъём кабины с и до этажа |  |
| Санитарно-гигиенические помещения | есть – «+», нет – «-» | + |
|  | Поручни для МГН (есть – «+», нет – «-») | + |
| Зона целевого назначения здания | (доступность есть – «+», нет – «-») | + |
| Зона питания | (доступность есть – «+», нет – «-») | + |
| Контрастная маркировка для слабовидящих | На входной группе (есть – «+», нет – «-») | + |
|  | На лестницах (есть – «+», нет – «-») | + |
| Пути эвакуации | Обозначение путей эвакуации, в том числе звуковыми и световыми маяками (есть – «+», нет – «-») | + |
|  | Пожаробезопасная зона (есть – «+», нет – «-») | - |
| Звуковое сопровождение для слабослышащих | есть – «+», нет – «-» | + |
| Технические средства информации и сигнализации | информационные терминалы/киоски (есть – «+», нет – «-») | - |
|  | информационные табло типа «бегущая строка» (есть – «+», нет – «-») | + |
|  | информирующие индикаторы (есть – «+», нет – «-») | + |
|  | тактильные таблички (есть – «+», нет – «-») | + |
|  | тактильно-визуальные схемы (в том числе тактильно-звуковые) (есть – «+», нет – «-») | + |
|  | направляющие тактильные напольные указатели (есть – «+», нет – «-») | + |
|  | системы обеспечения разборчивости звуковой информации для людей с нарушением слуха (есть – «+», нет – «-») | + |
| Размещение на интернет-сайте учреждения информации о доступности для инвалидов здания (сооружения) культуры и предоставляемых в нём услуг | есть – «+», нет – «-») (указать ссылки на соответствующую страницу сайта) | + https://www.kbk-24.ru/dostupnaya-sreda/ |
| Наличие на интернет-сайте учреждения вкладки с виртуальным туром | есть – «+», нет – «-») (указать ссылки на соответствующую страницу сайта) | - |
| Система тифлокомментирования | есть – «+», нет – «-» | + |
| Система субтитрирования | есть – «+», нет – «-» | - |
| Примечание: |